## чистое
Приложение N 2
к Договору № __/ВДГО/23 от « » ______ 202__ г.
о техническом обслуживании
внутридомового газового оборудования
в жилом доме
Перечень
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования
N п/п | Наименование вида работ (услуг) | Наименование вида работ (услуг) | Наименование внутридомового газового оборудования | Периодичность <*> | Срок начала выполнения работ (оказания услуг) | Срок окончания выполнения работ (оказания услуг) | Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год | Сумма, руб.
1 | Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования . | Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода (п.1,5) | Надземный газопровод Ø до 57мм (39 м) | 1 раз в год | Согласно графика ППР | Согласно графика ППР
2 | Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию. | Техническое обслуживание внутридомового газопровода в жилом доме (п.2,3,4,7) | Внутридомовой газопровод Ø до 57мм (2 м) | 1 раз в год | Согласно графика ППР | Согласно графика ППР
3 | Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр). | Техническое обслуживание внутридомового газопровода в жилом доме (п.2,3,4,7) | Внутридомовой газопровод Ø до 57мм (2 м) | 1 раз в год | Согласно графика ППР | Согласно графика ППР
4 | Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр). | Техническое обслуживание внутридомового газопровода в жилом доме (п.2,3,4,7) | Внутридомовой газопровод Ø до 57мм (2 м) | 1 раз в год | Согласно графика ППР | Согласно графика ППР
5 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание). | Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода (п.1,5) | Надземный газопровод Ø до 57мм (39 м) | 1 раз в год | Согласно графика ППР | Согласно графика ППР
6 | Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств
7 | Разборка и смазка кранов. | Техническое обслуживание внутридомового газопровода в жилом доме (п.2,3,4,7) | Внутридомовой газопровод Ø до 57мм (2 м) | 1 раз в год | Согласно графика ППР | Согласно графика ППР
8 | Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка. | Техническое обслуживание отопительного котла (п.8,9) | Котел (25 кВт) | 1 раз в год | Согласно графика ППР | Согласно графика ППР
9 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений. | Техническое обслуживание отопительного котла (п. 8,9) | Котел (25 кВт) | 1 раз в год | Согласно графика ППР | Согласно графика ППР
10 | Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом.
11 | . Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении комунально-бытовых нужд.
Итого:
НДС
Всего:
Подписи Сторон
Исполнитель: | [6 empty] | Заказчик:
МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях | [6 empty] | ___________________________
Директор
_____________ А.В. Ахметшин | [6 empty] | ____________ /______________/
м.п.

## Х 3
Приложение N 2
к Договору № __/ВДГО/23 от « » ______ 202__ г.
о техническом обслуживании
внутридомового газового оборудования
в жилом доме
Перечень
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ул.Хрустальная,д.3)
N п/п | Наименование вида работ (услуг) | Наименование вида работ (услуг) | Наименование внутридомового газового оборудования | Периодичность <*> | Срок начала выполнения работ (оказания услуг) | Срок окончания выполнения работ (оказания услуг) | Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год | Сумма, руб.
1 | Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования . | Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода (п.1,5) | Надземный газопровод Ø до 57мм (39 м) | 1 раз в год | Согласно графика ППР | Согласно графика ППР | 1701.9 | 66.3741
2 | Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию. | Техническое обслуживание внутридомового газопровода в жилом доме (п.2,3,4,7) | Внутридомовой газопровод Ø до 57мм (2 м) | 1 раз в год | Согласно графика ППР | Согласно графика ППР | 441.23 | 882.46
3 | Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр). | Техническое обслуживание внутридомового газопровода в жилом доме (п.2,3,4,7) | Внутридомовой газопровод Ø до 57мм (2 м) | 1 раз в год | Согласно графика ППР | Согласно графика ППР | 441.23
4 | Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр). | Техническое обслуживание внутридомового газопровода в жилом доме (п.2,3,4,7) | Внутридомовой газопровод Ø до 57мм (2 м) | 1 раз в год | Согласно графика ППР | Согласно графика ППР | 441.23
5 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание). | Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода (п.1,5) | Надземный газопровод Ø до 57мм (39 м) | 1 раз в год | Согласно графика ППР | Согласно графика ППР | 1701.9
6 | Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств
7 | Разборка и смазка кранов. | Техническое обслуживание внутридомового газопровода в жилом доме (п.2,3,4,7) | Внутридомовой газопровод Ø до 57мм (2 м) | 1 раз в год | Согласно графика ППР | Согласно графика ППР | 441.23
8 | Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка. | Техническое обслуживание отопительного котла (п.8,9) | Котел (25 кВт) | 1 раз в год | Согласно графика ППР | Согласно графика ППР | 3151.66 | 3151.66
9 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений. | Техническое обслуживание отопительного котла (п. 8,9) | Котел (25 кВт) | 1 раз в год | Согласно графика ППР | Согласно графика ППР | 3151.66
10 | Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом.
11 | . Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении комунально-бытовых нужд.
|  | Итого: | [5 empty] | 4100.4941
|  | НДС | [5 empty] | 820.0988
|  | Всего: | [5 empty] | 4920.5929
Подписи Сторон
Исполнитель: | [6 empty] | Заказчик:
МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях | [6 empty] | ___________________________________
Директор
_____________ А.В. Ахметшин | [6 empty] | _____________ /_________________/
м.п.

## Х 6
Приложение N 2
к Договору № __/ВДГО/23 от « » ______ 202__ г.
о техническом обслуживании
внутридомового газового оборудования
в жилом доме
Перечень
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ул.Хрустальная,д.6)
N п/п | Наименование вида работ (услуг) | Наименование вида работ (услуг) | Наименование внутридомового газового оборудования | Периодичность <*> | Срок начала выполнения работ (оказания услуг) | Срок окончания выполнения работ (оказания услуг) | Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год | Сумма, руб.
1 | Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования . | Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода (п.1,5) | Надземный газопровод Ø до 57мм (21,8 м) | 1 раз в год | Согласно графика ППР | Согласно графика ППР | 1701.9 | 37.1014
2 | Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию. | Техническое обслуживание внутридомового газопровода в жилом доме (п.2,3,4,7) | Внутридомовой газопровод Ø до 57мм (1 м) | 1 раз в год | Согласно графика ППР | Согласно графика ППР | 441.23 | 441.23
3 | Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр). | Техническое обслуживание внутридомового газопровода в жилом доме (п.2,3,4,7) | Внутридомовой газопровод Ø до 57мм (1 м) | 1 раз в год | Согласно графика ППР | Согласно графика ППР | 441.23
4 | Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр). | Техническое обслуживание внутридомового газопровода в жилом доме (п.2,3,4,7) | Внутридомовой газопровод Ø до 57мм (1 м) | 1 раз в год | Согласно графика ППР | Согласно графика ППР | 441.23
5 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание). | Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода (п.1,5) | Надземный газопровод Ø до 57мм (21,8 м) | 1 раз в год | Согласно графика ППР | Согласно графика ППР | 1701.9
6 | Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств
7 | Разборка и смазка кранов. | Техническое обслуживание внутридомового газопровода в жилом доме (п.2,3,4,7) | Внутридомовой газопровод Ø до 57мм (2 м) | 1 раз в год | Согласно графика ППР | Согласно графика ППР | 441.23
8 | Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка. | Техническое обслуживание отопительного котла (п.8,9) | Котел (24 кВт) | 1 раз в год | Согласно графика ППР | Согласно графика ППР | 3151.66 | 3151.66
9 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений. | Техническое обслуживание отопительного котла (п. 8,9) | Котел (24 кВт) | 1 раз в год | Согласно графика ППР | Согласно графика ППР | 3151.66
10 | Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом.
11 | . Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении комунально-бытовых нужд.
|  | Итого: | [5 empty] | 3629.9914
|  | НДС | [5 empty] | 725.9983
|  | Всего: | [5 empty] | 4355.9897
Подписи Сторон
Исполнитель: | [6 empty] | Заказчик:
МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях | [6 empty] | ___________________________________
Директор
_____________ А.В. Ахметшин | [6 empty] | _____________ /_________________/
м.п.

## ю6
Приложение N 2
к Договору № __/ВДГО/23 от « » ______ 202__ г.
о техническом обслуживании
внутридомового газового оборудования
в жилом доме
Перечень
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ул.Югорская,д.6)
N п/п | Наименование вида работ (услуг) | Наименование вида работ (услуг) | Наименование внутридомового газового оборудования | Периодичность <*> | Срок начала выполнения работ (оказания услуг) | Срок окончания выполнения работ (оказания услуг) | Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год | Сумма, руб.
1 | Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования . | Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода (п.1,5) | Надземный газопровод Ø до 57мм (40,1 м) | 1 раз в год | Согласно графика ППР | Согласно графика ППР | 1701.9 | 68.2462
2 | Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию. | Техническое обслуживание внутридомового газопровода в жилом доме (п.2,3,4,7) | Внутридомовой газопровод Ø до 57мм (2,6 м) | 1 раз в год | Согласно графика ППР | Согласно графика ППР | 441.23 | 1147.198
3 | Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр). | Техническое обслуживание внутридомового газопровода в жилом доме (п.2,3,4,7) | Внутридомовой газопровод Ø до 57мм (2,6 м) | 1 раз в год | Согласно графика ППР | Согласно графика ППР | 441.23
4 | Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр). | Техническое обслуживание внутридомового газопровода в жилом доме (п.2,3,4,7) | Внутридомовой газопровод Ø до 57мм (2,6 м) | 1 раз в год | Согласно графика ППР | Согласно графика ППР | 441.23
5 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание). | Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода (п.1,5) | Надземный газопровод Ø до 57мм (40,1 м) | 1 раз в год | Согласно графика ППР | Согласно графика ППР | 1701.9
6 | Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств
7 | Разборка и смазка кранов. | Техническое обслуживание внутридомового газопровода в жилом доме (п.2,3,4,7) | Внутридомовой газопровод Ø до 57мм (2 м) | 1 раз в год | Согласно графика ППР | Согласно графика ППР | 441.23
8 | Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка. | Техническое обслуживание отопительного котла (п.8,9) | Котел (23,3 кВт) | 1 раз в год | Согласно графика ППР | Согласно графика ППР | 3151.66 | 3151.66
9 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений. | Техническое обслуживание отопительного котла (п. 8,9) | Котел (23,3 кВт) | 1 раз в год | Согласно графика ППР | Согласно графика ППР | 3151.66
10 | Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом.
11 | . Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении комунально-бытовых нужд.
|  | Итого: | [5 empty] | 4367.1042
|  | НДС | [5 empty] | 873.4208
|  | Всего: | [5 empty] | 5240.525
Подписи Сторон
Исполнитель: | [6 empty] | Заказчик:
МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях | [6 empty] | ___________________________________
Директор
_____________ А.В. Ахметшин | [6 empty] | _____________ /_________________/
м.п.